- Россия, 600027, г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, д. 34-Б,

- тел./факс:(4922) 47-11-16, www.rossaqua.ru, E-mail:info@rossaqua.ru

От 1 октября  2018 г.

ПРАЙС-ЛИСТ

НА МЕШОЧНЫЕ  ФИЛЬТРЫ  «СОКОЛ-Ф(М)» ДЛЯ  ОБЕЗВОЖИВАНИЯ  ОСАДКОВ СТОЧНЫХ  ВОД.

1.	Назначение.

Мешочные фильтры «СОКОЛ-Ф(М)» и фильтрационные установки на их базе служат для обезвоживания избыточного ила и осадков сооружений очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, производственных сточных вод; станций водоподготовки и обезжелезивания воды.

2.	Принцип работы.

Осадок сточных вод по напорному трубопроводу поступает в приёмную камеру фильтра, откуда через сливную горловину поступает в мешок из нетканого материала. Отфильтрованная вода сливается в придонный сборник и самотёком направляется в приёмный резервуар или канализационную насосную станцию. По мере заполнения шламом мешок снимается и вывозится на утилизацию	Для повышения эффективности обезвоживания и снижения влажности обезвоженного осадка рекомендуется в трубопровод подачи осадка в фильтры  осуществлять дозировку флокулянта.

3.	Технико-технологические характеристики базового фильтра «Сокол-Ф(М)-2».

| Показатель, параметр. | Значение |
| --- | --- |
| 1. Объём осадка влажностью 96÷99% обрабатываемого в фильтре. | 500÷2000 л/сут |
| 2. Объёмный расход осадка подаваемого в фильтр. | 0,2÷1,4 м3/час |
| 3. Влажность обезвоженного осадка при ежесуточном фильтровании. | 70÷80% |
| 4. Влажность осадка при фильтровании 1 раз в 2÷4 суток. | 55÷70% |
| 5. Объём обезвоженного осадка в заполненном мешке. | 34÷45 л |
| 6. Длина/ширина/высота фильтра. | 560/480/1530 мм |
| 7. Вес фильтра. | 48 кг. |
| 8. Диаметр штуцеров входа осадка и слива фильтрата, переливной трубы. | Ду 50, 2” |
| 9. Количество мешков в комплекте поставки одного фильтра. | 4 |

*В комплект поставки входит паспорт-инструкция по эксплуатации, сертификат.

Корпус и внутренние детали фильтра выполнены из нержавеющей стали. Мешок изготовлен из нетканного материала, пропускающего осветлённую воду.

4.	Стоимость.

| Оборудование | Цена в рублях. |
| --- | --- |
| 1. Фильтр обезвоживания «Сокол-Ф(М)-2». | 98 000 |
| 2. Установка на базе 2 фильтров с общими коллекторами подачи осадка и слива фильтрата. | 167 000 |
| 3. Установка на базе 3 фильтров с общими коллекторами подачи осадка и слива фильтрата. | 225 000 |
| 4. Установка на базе 4 фильтров с общими коллекторами подачи осадка и слива фильтрата. | 250 000 |
| 5. Узел дозировки реагента в комплектации: мешалка с ручным миксером на 100 л; насос-дозатор; шкаф управления и автоматич. дозировки одновременно с подачей осадка в фильтр. | 110 000 |
| 6. Узел дозировки реагента в комплектации: электромешалка с баком на 200 л (0,18 кВт); 2 насоса-дозатора (1 раб./1 рез.); шкаф управления и автоматической дозировки реагента одновременно с подачей осадка в фильтр. | 180 000 |